KC-500B 台式自动脱帽离心机的技术参数表

| 1.仪器介绍 | KC-500B 脱帽离心机是我们公司针对医学检验中心制定的一款真空采血管自动脱盖离心机，可针对不同尺寸采血管定制转子，脱帽率可达100%，是当前医学检验中心分离采血管首选产品。 |
| --- | --- |
| 2.仪器特点 | 微机控制，交流变频电机，高精度，低噪音。 触控大彩屏显示，，转速，离心力，运行时间，故障显示。 3、适配器多层独特设计，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽提高实验工作效率。 4、设有电子门锁，超速，不平衡检测保护，故障报警等功能、确保人生安全。 5、内置高效生物无气溶胶过滤系统，及时过滤离心后产生的生物气溶胶，确保生物安全。 6、触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换，操作简单，适用于医院、中心血站等医疗机构。 |
| 3.最高转速 | 5500rpm |
| 4.最大离心力 | 5470×g |
| 5.定时范围 | 0~59h99min |
| 6.转速控制精度 | ±20rpm |
| 7.整机噪音 | <58dB |
| 8.电源 | AC220V 50hz 10A |
| 9.重量 | 43kg |
| 10.外型尺寸 | 580×440×360mm(L×W×H) |
| 11.选配转子 | 1角转子12×10ml 转速5500r/min 离心力5470×g 2号水平转子48×5 ml /2ml 转速4000r/min 离心力2810×g 5ml:Ф13×100mm(L) 2ml:Ф13×75mm(L) |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市金星路528号美林银谷国际社区7栋1907室