ML-10K 高速微型离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 1.超静音：采用特种电机，动力强，超静音，运转稳定，噪音一般小于47db，最高不超过49db。 2.震动小：精心设计的减震装置，运动振幅极小。 3.更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具及能更换转子； 4.离心力大：相对离心力最高可达9660g。 5.停机快：最快停机不超过16秒，最快加速不超过12秒。 |
| --- | --- |
| 2、转速 | 500--12000rpm （可调） |
| 3、转速精度 | ±20r/min |
| 4、转速步增 | 500rpm |
| 5、电源 | AC230V 1A 50/60HZ |
| 6、外型尺寸 | 194×229×120MM |
| 7、重量 | 3kg |
| 8、转子 | 1号复合转子 12×1.5/2.2ml + 8×4排×0.2ml |
|  | 2号转子 12×4排×0.2ml |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室