| 1、仪器特点 | 采用无刷变频电机，大力矩、低噪音延长使用寿命。 2. 采用进口高能效无氟制冷系统，温控精准 ，无环境 污染 3. 采用微机处理精准控制，液晶显示、实时显示仪器运行全部参数、用户可任意设定离心转离心时间 。 4. 三级阻尼减震，离心效果达到最佳，设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，安全可靠。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 4000r/min |
| 3、最大离心力 | 4390×g |
| 5、温度控制范围 | ±1℃ |
| 6、转速控制精度 | ±20r/min |
| 7、定时范围 | 1min~999min |
| 8、整机噪音 | ＜55dB |
| 9、电源 | AC220V±22v 50/60Hz 10A |
| 10、重量 | 90kg |
| 11、外型尺寸 | 880×740×650mm |
|  | 水平转子 8*50ml (美容注射器) |
| 12、所配转子 | 水平转子 8*30ml (美容注射器) |
|  | 水平转子 8*20ml (美容注射器) |
|  | 水平转子 8*10ml (美容注射器) |

TDL-5M多功能PRP.PPP美容专用技术参数表

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室