TG16W（台式微量）高速离心机技术参数表

| 仪器特点 | 微机控制，数字显示、无刷电机、触摸面板、操作简便、体积小、重量轻、噪音低和使用率高等优点，适用于生物、医学、科研等样本较少的分离。 |
| --- | --- |
| 最大转速 | 16000r/min |
| 最大离心力 | 17800×g |
| 定时范围 | 0～99min |
| 电机 | 无刷电机 |
| 整机噪音 | <52dB |
| 电源 | AC220V 50HZ 15A |
| 重量（不含转头） | 12kg |
| 外型尺寸 | 340×545×275mm（L×W×H） |
| 适配转子 | 1号角转子12×0.5ml 最高转速16000r/min RCF17800×g |
|  | 1号角转子12×1.5/2ml 最高转速16000r/min RCF17800×g |
|  | 1号角转子8×5ml 最高转速16000r/min RCF17800×g |