VCK-10R立式大容量冷冻离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 大功率交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。 进口高效能无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。 微机控制，彩屏大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。 10种升降速曲线，30种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。 三级阻尼减震，离心效果达到最佳，设有电子门锁，超速，超温、故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。 、可根据不同实验定做0.5-500ml适配器。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 8000r/min |
| 3、最大离心力 | 11620×g |
| 4、最大容量 | 6×500ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 7、温控范围 | -20℃~+40℃ |
| 8、温控精度 | ±1℃ |
| 9、定时范围 | 0~23h59min |
| 10、整机噪音 | ＜60dB |
| 12、电源 | AC220V 50Hz 20A |
| 12、重量 | 150kg |
| 13、外型尺寸 | 800×600×400mm(L×W×H) |
| 14、所配转子 | 1号角转子4×500ml,转速8000r/min;离心力11620×g 2号角转子6×100ml,转速8000r/min;离心力10296×g 3号角转子8×50ml,转速8000r/min;离心力10296×g 4号水平转子6×500ml,转速4000r/min;离心力3780×g 5号水平转子4×750ml,转速4000r/min;离心力3780×g 6号水平转子4×500ml,转速4000r/min;离心力3780×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室